| Numero: | 1 | Prot. | 186622/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | CAMPAGNOLI/GIANCARLO |
| --- | --- |
| Oggetto: | AUT PER CREAZIONE DI ABBAINO E APERTURA DI LUCERNARIO |
| Via: | Via Siepelunga N. 77 /05 Piano 2° |
| Progettista: | LAVAGGI/OTTAVIO |
| PARERE: | LA C.E ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, SENTITI I FUNZIONARI DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, PRENDE ATTO DEL CONTRASTO NORMATIVO PER AUMENTO DI VOLUME RIFERITO ALLE ECCESSIVE DIMENSIONI IN LUNGHEZZA DELL'ABBAINO. |

| Numero: | 2 | Prot. | 135231/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | LFZ/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | concessione per Re4 globale, cambio d'uso e aumento una-tantum |
| Via: | Via Pasquale Muratori N. 7 e 9 |
| Progettista: | GIACOMELLI/ELEONORA |
| PARERE: | LA C.E. ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E SENTITI I FUNZIONARI DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO E ALLA DEROGA ART. 68 R.E.. |

| Numero: | 3 | Prot. | 155256/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | BALLI/PAOLO |
| --- | --- |
| Oggetto: | autorizzazione edilizia a sanatoria art. 13 l. 47/85 per opere interne ed esterne |
| Via: | Via di San Luca N. 1 Piano Terra |
| Progettista: | TERIO/ALESSANDRO |
| PARERE: | LA C.E. ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E SENTITI I FUNZIONARI DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/78 LA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA INTEGRATA CON ESPERTI IN BELLEZZE NATURALI SI E' ESPRESSA FAVOREVOLMENTE ALL'APPLICABILITA' DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 164 DEL D.LEG. 490/99. |

| Numero: | 4 | Prot. | 184589/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | PINNA/MARINA |
| --- | --- |
| Oggetto: | All'interno del processo originario di re4 per il recupero del sottotetto opere di re3 per il frazionamento in n°3 ui modifiche interne e varianti estetiche( 2 abbaini, 4 lucernai). |
| Via: | Via Saragozza N. 120 Piano 2° |
| Progettista: | TURA/MARCO TURA/MARCO |
| PARERE: | LA C.E. ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E SENTITI I FUNZIONARI DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 5 | Prot. | 186642/2001 | PROTOCOLLO UOCE UFF.INFORMAZIONI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | MURATORI/STEFANO |
| --- | --- |
| Oggetto: | preparere per restauro e risanamento conservativo con variazione del numero delle unita' imm.ri esistenti e costruzione di un'autorimessa interrata nel terreno di pertinenza |
| Via: | Viale del Risorgimento N. 25 |
| Progettista: | MURATORI/STEFANO |
| PARERE: | LA C.E. ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E SENTITI I FUNZIONARI DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA,ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. VANNO COMUNQUE DOCUMENTATE LE VARIAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA E LE CONSEGUENTI MUTAZIONI ESTERNE PER MANTENERE LA COERENZA CON LA CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO (2A) O PER CHIEDERNE IL DECLASSAMENTO A 2B CHE RENDEREBBE NORMATIVAMENTE CORRETTE LE TRASFORMAZIONI PROPOSTE. IL PRESENTE PREPARERE FA SALVA LA VERIFICA NORMATIVA E NON HA ALCUN VALORE DI TITOLO EDILIZIO. |

| Numero: | 6 | Prot. | 125944/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | TAMBURINI/FRANCO |
| --- | --- |
| Oggetto: | AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE UTILE PER REALIZZAZIONE SPAZIO DI VENDITA E DEPOSITO AUTO |
| Via: | Via del Carrozzaio N. 2 Piano Terra |
| Progettista: | GUIDETTI/ALESSANDRO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. PRESO ATTO DEL PARERE CONTRARIO ESPRESSO DALL'U.O. VERDE IN DATA 15/10/2001, PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA DELLA ALBERATURA SI RICHIEDE UNA SOLUZIONE PIU' IDONEA A SALVAGUARDIA DELLA STESSA (EVENTUALE APERTURA DI DIMENSIONI ADEGUATE DA TERRA A CIELO). |

| Numero: | 7 | Prot. | 180315/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SCORZONI/MARCO |
| --- | --- |
| Oggetto: | VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA CONCESIONE P.G. 124257/01 PER REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA. |
| Via: | Via della Palma N. 2 /03 Piano Terra-1°-sottotetto |
| Progettista: | ALLEGRI/ANTONELLA |
| PARERE: | SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE CHE SIA PER IL MARCIAPIEDE CHE PER L'AREA PROSPICIENTE L'INGRESSO VENGANO UTILIZZATI PER LE PAVIMENTAZIONI MATERIALI CONSONI ALLA ZONA E ALLA TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO COME AD ESEMPIO ARENARIA, PIETRA PIASENTINA, COMUNQUE IN TAGLIO SQUADRATO. SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 8 | Prot. | 185665/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | FACCIOLI/FABIO |
| --- | --- |
| Oggetto: | Autorizzazione: pavimentazione |
| Via: | Via Gaspare Tagliacozzi N. 22 e 24, Piano Terra |
| Progettista: | MERIGHI/ROBERTO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 9 | Prot. | 186166/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | GIARDINO S.R.L/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | modifiche distributive interne ed estetiche sui fronti dell'edificio |
| Via: | Via Rivabella N. 16 |
| Progettista: | GALLERANI/NICOLA GALLERANI/NICOLA |
| PARERE: | A MAGGIORANZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE VENGA RIDOTTO LO SPORTO DEI BALCONI SUL LATO EST O VENGA MANTENUTA LA PRECEDENTE SOLUZIONE CON LE COLONNE A SUPPORTO DEGLI STESSI TERRAZZI. SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 10 | Prot. | 187217/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | ZANOTELLI/MAURO |
| --- | --- |
| Oggetto: | apertura di porta finestra e sostituzione di vetrina |
| Via: | Via Toscana N. 121 /07 Piano Terra |
| Progettista: | BIAGINI/CLAUDIO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 11 | Prot. | 170956/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | JB FINANZIARIA/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | ALL'INTERNO DEL PROCESSO ORIGINARIO DI RE4 GLOBALE OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE INTERRATE FUORI SAGOMA E SEDIME OPERE INTERNE E VARIANTI ESTETICHE. |
| Via: | Via Giovan Battista Gandino N. 3 /02 |
| Progettista: | SANTI/WALTER |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO E ALLA DEROGA ART. 68 R.E.. SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 12 | Prot. | 156605/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | EDIL CRI/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | Nuova costruzione di edificio Abiativi , direzionale , commerciale . |
| Via: | Via Emilia Ponente N. 32 - 34 |
| Progettista: | TREBBI/ANDREA |
| PARERE: | VISTO IL PARTICOLARE COSTRUTTIVO ED IL MATERIALE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO E ALLA DEROGA ART. 68 R.E.. |

| Numero: | 13 | Prot. | 184170/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | FEVERATI/MAURIZIO |
| --- | --- |
| Oggetto: | aut per opere interne ed esterne |
| Via: | Via Carlo Francesco Dotti N. 22 /03 Piano Terra/ primo |
| Progettista: | MASETTI/OLINDO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 14 | Prot. | 60538/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | COOPERATIVA/EDIFICATRICE COMPRENSORIALE MURRI |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER OPERE DI URBANIZZAZIO- NE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO R5.6A BARCA VIA DEL BECCACCINO. |
| Via: | Via del Beccaccino N. 0 |
| Progettista: | LAMI/VASCO LAMI/VASCO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 15 | Prot. | 80145/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | ACER |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER IL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZIS R5.6A - BARCA E VIA DEL BECCACINO |
| Via: | Via del Beccaccino N. 0 |
| Progettista: | MARZADORI/STEFANO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 16 | Prot. | 121970/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | ISTITUTO/DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE ZONA R5.1C FIERA-STALINGRADO LOTTO 2. |
| Via: |  |
| Progettista: | MITI/ROMANO |
| PARERE: | PRESO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE PRECEDENTEMENTE ESPRESSO IN DATA 19/10/00 SULLA RICHIESTA PG. N. 148715/00, RITENENDO CHE IL MATERIALE DI RIVESTIMENTO ASSUMERA' UNA VALENZA PRIMARIA DELLA RICONOSCIBILITA' ARCHITETTONICA DEL FABBRICATO, SI CHIEDE CHE SIA ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA E CAMPIONATA LA SCELTA DI TALE MATERIALE. |

| Numero: | 17 | Prot. | 162006/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | MANZINI/MARIA GRAZIA |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via dell'Osservanza N. 94 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 18 | Prot. | 172603/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | BARZINI/DIEGO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via Carlo Porta N. 1 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 19 | Prot. | 177980/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SANDRI/SAVERIO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEROGA ART. 68 DEL R.E. |
| Via: | Via Andrea Costa N. 31 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 20 | Prot. | 180145/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SCALAS/MARIA RITA |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEROGA ALL'ART. 68 DEL VIGENTE R.E. |
| Via: | Via Antonio Basoli N. 5 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 21 | Prot. | 180787/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | LAZZARI/MANUELA |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEROGA ALL'ART. 68 DEL VIGENTE R.E. |
| Via: | Via Cadriano N. 0 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | SI ESPRIME PARERE CONTRARIO SIA PER LA MINOR DISTANZA SIA PER IL MURO DI RECINZIONE CHE NON PREVEDE UNA DISTANZA SUFFICIENTE ALLA SOPRAVVIVENZA DI UNA QUERCIA SECOLARE. SI EVIDENZIA CHE ANCHE LA CABINA NON RISPONDE AI REQUISITI ARCHITETTONICI DI INSERIMENTO AMBIENTALE. NELLA EVENTUALE PRESENTAZIONE DI NUOVA SOLUZIONE PROGETTUALE DOVRANNO ESSERE INDICATI I CONFINI DEL LOTTO DI PERTINENZA. |

| Numero: | 22 | Prot. | 181769/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | GUALANDI/MAURIZIO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEROGA ALL'ART.68 DEL VIGENTE R.E. |
| Via: | Via San Vittore N. 48 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 23 | Prot. | 182891/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SALOMONI/MARIA TERESA |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI DEROGA ALL'ART. 68 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDI- LIZIO. |
| Via: | Via Leandro Alberti N. 58 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

EDILIZIA

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA del 15/11/2001

Il presente verbale è costituito da n.8 pagine.

Il presente verbale è redatto e firmato ai sensi dell’art. 23 del vigente R.E.

Quando non diversamente specificato, i pareri della Commissione si intendono all’unanimità.

Il Presidente constata la validità della riunione per l’intervento della maggioranza dei componenti della COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA così come stabilito dall’art. 22 del Regolamento Edilizio, dichiara aperta la seduta.