| Numero: | 2 | Prot. | 2316/2002 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SUORE PICCOLA MISSIONE PER SORDOMUTI/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | MODIFICA DELLA SAGOMA PLANIVOLUMETRICA SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA RAMPA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. |
| Via: | Via Vallescura N. 6 |
| Progettista: | TAMPIERI/STEFANO |
| PARERE: | LA C.E ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, SENTITO IL FUNZIONARIO DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, ESPRIME PARERE CONTRARIO ALLA SOLUZIONE PROPOSTA IN QUANTO VA A CONNETTERSI STABILMENTE ALL'EDIFICIO CON STRUTTURE MURARIE PERTANTO DISTRUTTIVE DELLA CONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PROSPETTO. SI SUGGERISCE UNA EVENTUALE STRUTTURA INTERAMENTE METALLICA STACCATA DALL'EDIFICIO ED AUTOPORTANTE. LE PENDENZE PROPOSTE AI SENSI L. 13/89 SI RITENGONO ACCETTABILI. |

| Numero: | 3 | Prot. | 3302/2002 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | MONARI/RENZO |
| --- | --- |
| Oggetto: | AUT. PER MONTAGGIO DEGLI INFISSI E RIDUZIONE DELLE FORATURE (P.2° USO ABITATIVO) |
| Via: | Via dell'Angelo Custode N. 77 Piano 2° |
| Progettista: | DE LAURENTIS/GIUSEPPE |
| PARERE: | LA C.E. ESAMINATI GLI ELABORATI DI PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E SENTITO IL FUNZIONARIO DEL SETTORE STUDI ED INTERVENTI STORICO MONUMENTALI PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE CHE LE BUCATURE VENGANO CENTRATE ALL'INTERNO DELLA "SPECCHIATURA" CHE LE OSPITA. |

| Numero: | 4 | Prot. | 150871/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ORSOLA MALPIGHI/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | nuova costruzione di cabina elettrica MT/BT |
| Via: | Via Pelagio Palagi N. 9 |
| Progettista: | GASPARINI/GIOVANNI GASPARINI/GIOVANNI |
| PARERE: | SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE CHE AVVENGA UN REIMPIANTO DI PARI BIOMASSA NELL'AMBITO DEL LOTTO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ABBATTIMENTO PER PUBBLICA UTILITA' ED ALLA MINOR DISTANZA (ART. 68 R.E.), |

| Numero: | 5 | Prot. | 101600/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | PIZZOLEO/RAFFAELE |
| --- | --- |
| Oggetto: | V. in c. d'o. sostanziale consistente in modifiche interne ed esterne associata alla realizzazione a nuovo di piano completamente interrato. |
| Via: | Via Cavaioni N. 5 /07 Piano Terra primo e interrato |
| Progettista: | ARTUSO/GIANNI |
| PARERE: | AD INTEGRAZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO IN DATA 18/10/2001 E VISTI I NUOVI ELABORATI ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 6 | Prot. | 170161/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | ANSALONI/MARIA GRAZIA |
| --- | --- |
| Oggetto: | modifiche alla pavimentazione esterna precedentemente autorizzata |
| Via: | Via Alamandini N. 1 |
| Progettista: | RIGOLLI/RICCARDO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/78 LA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA INTEGRATA CON ESPERTI IN BELLEZZE NATURALI SI E' ESPRESSA FAVOREVOLMENTE ALL'APPLICABILITA' DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 164 DEL D.LEG. 490/99. |

| Numero: | 7 | Prot. | 196227/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | LAMBERTINI/LORIANO |
| --- | --- |
| Oggetto: | Richiesta di sanatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 13 L.47/85, per opere eseguite al momento dell'edificazione , in difformità dalla licenza edilizia put.71/v/61. |
| Via: | Via Bernardino Telesio N. 7 |
| Progettista: | GUIDORENI/MIRKO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/78 LA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA INTEGRATA CON ESPERTI IN BELLEZZE NATURALI SI E' ESPRESSA FAVOREVOLMENTE ALL'APPLICABILITA' DELLA INDENNITA' PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 164 DEL D.LEG. 490/99. |

| Numero: | 8 | Prot. | 206980/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | PATHOS SRL/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | Variante in C. D'o. sostanziale consistente in modifiche interne ed estetiche unitamente ad un modesto aumento di Su al piano rialzato.. |
| Via: | Via Castiglione N. 158 |
| Progettista: | SANTI/WALTER |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 9 | Prot. | 4232/2002 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | MEZZINI/SERGIO |
| --- | --- |
| Oggetto: | aut . per opere interne ed esterne. |
| Via: | Vicolo Case N. 10 Piano Rialzato |
| Progettista: | LAVAGNA/CIRO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 10 | Prot. | 4551/2002 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | SEMINARIO ARCIVESCOVILE/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | variante in c.o. alla p.g. 81513/00 modifiche alla rampa per portatori di andycap e modeste varianti interne |
| Via: | Piazzale Giuseppe Bacchelli N. 4 |
| Progettista: | ZECCHINI/ANDREA |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 11 | Prot. | 5639/2002 | COMMISSIONE TERRITORIALE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | VITALI/SAURO |
| --- | --- |
| Oggetto: | costruzione di canna fumaria |
| Via: | Via Giacomo Filippo Novaro N. 29 Piano Terra |
| Progettista: | QUARTIERI/ROBERTO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, SI RITIENE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO NON MODIFICHI LA CONSISTENZA E L'ESTENSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO ESSENDO COMPATIBILE CON LO STATO DEI LUOGHI. |

| Numero: | 12 | Prot. | 172646/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | CAPRAI/ANGIOLINO |
| --- | --- |
| Oggetto: | AUT. A PARZIALE SANATORIA IN VCO AL PG 134759/00 PER AMPLIAMENTO DELL'AUTORIMESSA E MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE (P.T. - INT.) |
| Via: | Via di Roveretolo N. 9 /04 Piano Terra - P.interr. |
| Progettista: | MAGROTTI/MARIO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO E ALLE OPERE GIA' REALIZZATE. PARERE FAVOREVOLE ANCHE ALLA DEROGA ART. 68 R.E.. |

| Numero: | 13 | Prot. | 156605/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | EDIL CRI/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | Nuova costruzione di edificio Abiativi , direzionale , commerciale . |
| Via: | Via Emilia Ponente N. 32 - 34 |
| Progettista: | TREBBI/ANDREA |
| PARERE: | AD INTEGRAZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DEL 15/11/2001 E VISTE LE NUOVE TAVOLE ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 14 | Prot. | 186137/2001 | COMMISSIONE TERRITORIALE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | GALOTTI/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | N.C. di centro di recupero atletico . |
| Via: | Via Casteldebole N. 10 |
| Progettista: | BRACCALONI/PIERO |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO. SI PRESCRIVE PER IL MANTO DI COPERTURA L'IMPIEGO DI UNA TECNOLOGIA PIU' LEGGERA, EVENTUALMENTE ANCHE A "LASTRA" ANZICHE' LA COPERTURA IN COPPO PROPOSTA CHE MAL SI ADATTA ALLA SCELTA PROGETTUALE DEL COPERTO E ALL'IMPIANTO NEL SUO INSIEME. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ANCHE ALLA DEROGA ART. 68 R.E. PER MINOR DISTANZA, FATTO SALVO IL PARERE FAVOREVOLE DELL'UFFICIO VERDE. |

| Numero: | 17 | Prot. | 208301/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | COOP/ADRATICA |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI CONCESSIONE EDIIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE NELLA ZIS R3.2 - VIA CORELLI. |
| Via: | Via Arcangelo Corelli N. 0 |
| Progettista: | POLLACCI/ALBERTO |
| PARERE: | SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE CHE LA CABINA ENEL VENGA REALIZZATA, NELLE PROPORZIONI DI CUI AL PROGETTO, CON LE FORME ED I MATERIALI GIA' PRESCRITTI IN ALTRE PRATICHE DA QUESTA C.E. E DI CUI LA GEOM. ISTRUTTRICE E' A CONOSCENZA. |

| Numero: | 18 | Prot. | 150143/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | LAZZARI/FRANCO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART.68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via Tintoretto N. 0 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI CONTRASSEGNATI CON I NUMERI 1-17-18. I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN ADIACENZA DELLE RADICI SENZA UTILIZZARE MEZZI MECCANICI. I CORDOLI PROSPICENTI LA STRADA DOVRANNO ESSERE REALIZZATI ALLA STESSA QUOTA DEL MARCIAPIEDE. DOVE LE RADICI HANNO SOLLEVATO IL MARCIAPIEDE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE SUPERFICI GRIGLIATE IMPERMEABILI DI ADEGUATE DIMENSIONI. |

| Numero: | 19 | Prot. | 201917/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | ROMBI/RENZO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via Stendhal N. 40 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 20 | Prot. | 205307/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | CAVINA/AUGUSTO |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART.68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Largo Bartolo Nigrisoli N. 2 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ABBATTIMENTO. SI SUGGERISCE DI METTERE A DIMORA CIPRESSI DI DIAMETRO INFERIORE (DI PIU' FACILE ATTECCHIMENTO). LA RESTANTE BIOMASSA DOVRA' ESSERE MESSA A DIMORA IN ALTRA SUPERFICIE DEL LOTTO DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE MAGGIORE. L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE ALBERATURE POTRA' ESSERE DETERMINATO NEL PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'OSPEDALE DI CUI SI AUSPICA UNA PROSSIMA PRESENTAZIONE. |

| Numero: | 21 | Prot. | 209509/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | AIRE/ |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via Marco Emilio Lepido N. 195 |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

| Numero: | 22 | Prot. | 209782/2001 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Richiedente: | EDILVERDE/BENI INTERNAZIONALI |
| --- | --- |
| Oggetto: | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART. 68 DEL R.E. SU ALBERATURE ESISTENTI. |
| Via: | Via Alfieri Maserati N. 5 /A |
| Progettista: |  |
| PARERE: | ALL'UNANIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. |

COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

EDILIZIA

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA del 17/01/2002

Il presente verbale è costituito da n.7 pagine.

Il presente verbale è redatto e firmato ai sensi dell’art. 23 del vigente R.E.

Quando non diversamente specificato, i pareri della Commissione si intendono all’unanimità.

Il Presidente constata la validità della riunione per l’intervento della maggioranza dei componenti della COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA così come stabilito dall’art. 22 del Regolamento Edilizio, dichiara aperta la seduta.